## Slide 1
Séminaire
Prédiction de la demande d’électricité

## Slide 2: Enercoop : spécialiste énergies renouvelables
La variabilité est un enjeu important, que les défenseurs des EnR ne minimisent pas. Mais des solutions existent, et doivent se développer en même temps que la transition énergétique : foisonnement, EnR pilotables, meilleur pilotage de la consommation, stockage
Réponse aux enjeux du développement des ENR - Intermittente/variabilité des ENR

## Slide 3
1 – Correction de l’effet température
2 – Désaisonnalisation
3 – Prévision de la consommation

## Slide 4
1 – Correction de l’effet température

## Slide 5
1 – Correction de l’effet température
DONNÉES :
Consommation d'électricité en France en GWh, par mois, sur la période 2007-2022
  **************************
Degrés jours unifiés (DJU), en France, Paris,
sur la période 2007-2021
Valeur représentative de l’écart entre la température d’une journée donnée et un seuil de température préétabli, généralement 18 °C.
Sommés sur une période, ils permettent de calculer les besoins de chauffage et de climatisation.

## Slide 6
1 – Correction de l’effet température
Relation de corrélation linéaire forte entre la consommation d’électricité et les DJU

## Slide 7
1 – Correction de l’effet température
La régression linéaire fait apparaître un élevé et des coefficients significatifs
Les résidus semblent gaussiens et le test de Shapiro confirme la normalité ()

## Slide 8
1 – Correction de l’effet température
On peut donc corriger de l’effet température
L’amplitude est largement réduite ce qui confirme que la forte part de la demande d’électricité consacrée au chauffage
On garde la consommation, les DJU et la consommation corrigée

## Slide 9
2 – Désaisonnalisation

## Slide 10
2 - Désaisonnalisation
Désaisonnalisation via les moyennes mobiles
Une correction consiste à appliquer une ou plusieurs moyennes mobiles afin de mettre en évidence, estimer, les différentes composantes d'une série temporelle.
L'enjeu est de trouver une moyenne mobile qui laisse la tendance invariante, qui absorbe la saisonnalité et qui réduit le résidu.
La saisonnalité peut ensuite être estimée en travaillant sur la différence entre la série et la tendance ainsi estimée.
2 méthodes : additive & multiplicative
Combinaison linéaire d'instants passés et futurs de la série temporelle.

## Slide 11
2 - Désaisonnalisation
Tendance corrigée

## Slide 12
3 – Prévision de la consommation

## Slide 13
3 – Prévision de la consommation
Holt Winters
Equation de prévision & trois équations de lissage : une pour la série, une pour la tendance et une pour la composante saisonnière
prévoir à la date une série temporelle à un horizon à partir de observations
Particularité :
SARIMA
Définit une relation linéaire entre un instant et les instants précédents & une relation entre une perturbation décorellée entre un instantet les instants précédents
Particularité :
Décomposition similaire pour la partie saisonnière
Stationnarisation incluse
RMSE | MAPE
Mesure de la différence entre des valeurs obtenues par prédiction d’un modèle et les valeurs observées t.q. | Mesure de la précision d’un estimateur en pourcentage, t.q.
RMSE | MAPE
Indicateurs
& Paramètres

## Slide 14
3 – Prévision de la consommation
Holt-Winters
1 – Modélisation & prédiction

## Slide 15
3 – Prévision de la consommation
Vérification de la qualité de prédiction sur les 12 derniers mois de la série
RMSE | MAPE
2 228,22 | 6,15 %
Comparaison réalité VS modèle
Holt-Winters
2 - Vérification

## Slide 16
3 – Prévision de la consommation
SARIMA
1 - Stationnarité
Fonction d’autocorrélation : corrélation de la série avec elle-même
Fonction d’autocorrélation partielle : corrélation de la série avec un moment hors de l’influence des autres moments
On différencie la série jusqu’à stationnarité, ici,
Espérance, variance & autocorrélation deux moments constante dans le temps

## Slide 17
3 – Prévision de la consommation
SARIMA
2 – Choix du modèle
Recherche de toutes les combinaisons de paramètres possibles
Stockage des paramètres suivants pour chaque combinaison :
    Modèle (p,d,q)*(P,D,Q)
    AIC : critère d'information d'Akaike (nb de paramètres)
    BIC : critère d'information bayésien (taille de l’échantillon)
    RMSE
    MAPE
Exclusion des modèles avec
Choix du modèle minimisant les 4
paramètres restant

## Slide 18
3 – Prévision de la consommation
SARIMA
3 – modélisation
Tous les paramètres sont significatifs
La normalité des résidus est respectée
 On conserve le modèle

## Slide 19
3 – Prévision de la consommation
SARIMA
4 – Prédiction

## Slide 20
3 – Prévision de la consommation
SARIMA
5 – Vérification
RMSE | MAPE
1 519,19 | 3,62 %

## Slide 21
4 – Conclusion
La prédiction « SARIMA » est plus précise que la « Holt Winters »
Méthode | RMSE | MAPE
Holt-Winters | 2 228,22 | 6,15 %
SARIMA | 1 519,19 | 3,62 %

## Slide 22
Merci de votre attention !